- Приложение N 2

к приказу Роспотребнадзора

от 20.01.2022 N 18

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при предоставлении гостиничных услуг

1. Наименование  вида  контроля,  включенного  в  единый  реестр  видов

федерального государственного контроля (надзора):

__________________________________________________________________________.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

__________________________________________________________________________.

3. Реквизиты   нормативного   правового  акта  об   утверждении   формы

проверочного листа:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

__________________________________________________________________________.

5. Дата заполнения проверочного листа: _______________________________.

6. Объект  государственного  контроля  (надзора), в отношении  которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

7. Фамилия,   имя   и   отчество    (при    наличии)    индивидуального

предпринимателя,  его  идентификационный  номер  налогоплательщика  и (или)

основной     государственный    регистрационный    номер    индивидуального

предпринимателя,   адрес   регистрации   индивидуального   предпринимателя,

наименование     юридического    лица,    его    идентификационный    номер

налогоплательщика  и  (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес  юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов,   представительств,   обособленных   структурных  подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

8. Место  (места)  проведения  контрольного (надзорного) мероприятия  с

заполнением проверочного листа:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

9. Реквизиты  решения  контрольного  (надзорного)  органа о  проведении

контрольного    (надзорного)   мероприятия,   подписанного   уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

__________________________________________________________________________.

11. Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица   контрольного

(надзорного)  органа,  в  должностные обязанности которого в соответствии с

положением   о  виде  контроля,  должностным  регламентом  или  должностной

инструкцией  входит  осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

12. Список  контрольных  вопросов,  отражающих содержание  обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание |  |
|  | - I. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследований и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Соблюдается ли запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Соблюдается ли требование о проведении обследования технического состояния системы вентиляции в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, и затем через 2 года после ввода в эксплуатацию? |  |  |  |  | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Соблюдается ли требование о проведении в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раз в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  |  |
| 10. | Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? |  |  |  |  | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? |  |  |  |  | пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21 |
| 12. | Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? |  |  |  |  | пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21 |
| 13. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? |  |  |  |  | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  |  |
| 15. | Отделка потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха выполнены из влагостойких материалов)? |  |  |  |  |  |
| 16. | Соблюдается ли требование о недопущении скопления мусора на территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании? |  |  |  |  | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Используются ли для сбора мусора контейнеры с закрывающимися крышками? |  |  |  |  | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Проводится ли очистка мусоросборников при их заполнении на 2/3 объема? |  |  |  |  |  |
| 19. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? |  |  |  |  | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20, пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? |  |  |  |  | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |
| 21. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи? |  |  |  |  | пункты 4, 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? |  |  |  |  | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Соблюдается ли требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  |  |
| 26. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО? |  |  |  |  | пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Соблюдается ли требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдаются ли условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары? |  |  |  |  | пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? |  |  |  |  | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 31. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  |  |
| 33. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  |  |
| 34. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 36. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21, пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 37. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 38. | Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |
| 39. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? |  |  |  |  | пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 40. | Выполняются ли требования по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах? |  |  |  |  | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 41. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях и осуществлению контроля за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции? |  |  |  |  | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 42. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? |  |  |  |  | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н |
| 43. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н |
| 44. | Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 45. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2021, N 27, ст. 5144) (далее - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ), пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 46. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 47. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 48. | Соответствует ли маркировка реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и санитарного законодательства? |  |  |  |  | ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования |
| 49. | Соответствует ли реализуемая (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукция производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям? |  |  |  |  | ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования |
|  | - II. Специальные требования |  |  |  |  |  |
| 50. | Соблюдается ли запрет на размещение гостиницы в жилых помещениях? |  |  |  |  | пункт 7.1 СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Содержится ли в чистоте собственная территория гостиницы? |  |  |  |  | пункт 7.2 СП 2.1.3678-20 |
| 52. | Освещен ли вход в гостиницу? |  |  |  |  | пункт 7.2 СП 2.1.3678-20 |
| 53. | Соблюдается ли запрет на размещение номеров гостиницы в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания? |  |  | - |  | пункт 7.3 СП 2.1.3678-20 |
| 54. | Соответствуют ли помещения для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7.4 СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 55. | Исключает ли планировка и размещение туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камеры мусоропроводов под жилыми комнатами, примыкание мусоропроводов и электрощитовых помещений к жилым комнатам? |  |  |  |  | пункт 7.5 СП 2.1.3678-20 |
| 56. | Располагаются ли люки мусоропроводов на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров (при наличии мусоропровода)? |  |  |  |  |  |
| 57. | Закрываются ли крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)? |  |  |  |  |  |
| 58. | Выполнена ли из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, и доступна ли для уборки отделка помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов? |  |  |  |  | пункт 7.6 СП 2.1.3678-20 |
| 59. | Подвергаются ли материалы наматрасников, ковровых изделий сухой, влажной или химической очистке? |  |  |  |  | пункт 7.7 СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Проводится ли стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах? |  |  |  |  | пункт 7.8 СП 2.1.3678-20 |
| 61. | Хранится ли чистое белье в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами? |  |  |  |  | пункт 7.9 СП 2.1.3678-20 |
| 62. | Имеют ли стеллажи для хранения белья гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции? |  |  |  |  |  |
| 63. | Не допускается ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении (для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)? |  |  |  |  |  |
| 64. | Организовано ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья (для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)? |  |  |  |  |  |
| 65. | Соблюдается ли периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 7.10 СП 2.1.3678-20 |
| 66. | Проводится ли уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 1 раза в неделю? |  |  |  |  | пункт 7.11 СП 2.1.3678-20 |
| 67. | Моются ли окна не менее двух раз в год? |  |  |  |  | пункт 7.12 СП 2.1.3678-20 |
| 68. | Осуществляется ли ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц? |  |  |  |  | пункт 7.13 СП 2.1.3678-20 |
| 69. | Обрабатываются ли унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда средствами дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 7.14 СП 2.1.3678-20 |
| 70. | Обрабатываются ли унитазы и писсуары в туалетах общего пользования средствами дезинфекции ежедневно? |  |  |  |  |  |
| 71. | Хранятся ли дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих? |  |  |  |  | пункт 7.15 СП 2.1.3678-20 |
| 72. | Осуществляется ли хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками? |  |  |  |  |  |
| 73. | Обеспечены ли работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, средствами индивидуальной защиты? |  |  |  |  |  |
| 74. | Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу)? |  |  |  |  | пункт 7.16 СП 2.1.3678-20 |
| 75. | Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря? |  |  |  |  |  |
| 76. | Промывается ли по окончании уборки весь уборочный инвентарь с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается? |  |  |  |  |  |
| 77. | Хранится ли уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку? |  |  |  |  | пункт 7.17 СП 2.1.3678-20 |
| 78. | Обеспечены ли условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)? |  |  |  |  |  |
| 79. | Промаркирован ли уборочный инвентарь для туалетов общего пользования в соответствии с его назначением и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря? (допускается его хранение в туалетах общего пользования) |  |  |  |  |  |
| 80. | Содержатся ли помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) в чистоте и подвергаются дезинфекционной обработке ежемесячно? |  |  |  |  | пункт 7.18 СП 2.1.3678-20 |
| 81. | Проводится ли смена постельного белья перед каждым вселением потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенец - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю? |  |  |  |  | пункт 7.19 СП 2.1.3678-20 |
| 82. | Имеется ли запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | пункты 7.20, 7.21 СП 2.1.3678-20 |
| 83. | Подвергается ли мягкий инвентарь (матрасы, наматрасники, подушки, одеяла) камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям (непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры)? |  |  |  |  | пункт 7.21 СП 2.1.3678-20 |
| 84. | Не допускается ли в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей? |  |  |  |  | пункт 7.22 СП 2.1.3678-20 |
| 85. | Осуществляется ли сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов в соответствии с обязательными требованиями? |  |  |  |  | пункты 2.9, 2.10, 7.23 СП 2.1.3678-20, пункты 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 212 СанПиН 2.1.3684-21 |

_____________________________________________________   _______________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,        (подпись)

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего проверочный лист)

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" {КонсультантПлюс}